夏县2024年度化肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2kg，其中1kg用于检验，1kg用于备样。

2 检验依据

表1 复混肥料(复合肥料)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |

表2 掺混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 |
| 6 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |

表3 有机-无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（ N）的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 总氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 |
| 6 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 |

表 4 硝酸磷肥

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 10510－2007 | GB/T 10511-2008 |
| 2 | 磷 | GB/T 10510－2007 | GB/T 10512-2008 |
| 3 | 水溶性磷 | GB/T 10510－2007 | GB/T 10512-2008 |
| 4 | 水分 | GB/T 10510－2007 | GB/T 10513-2012 |
| 5 | 粒度 | GB/T 10510－2007 | GB/T 10515-2012 |

表 5 过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 磷 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 水溶性磷 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 4 | 粒度 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 硫 | GB/T 20413-2017 | GB/T 19203-2003 |
| 6 | 游离酸 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |
| 7 | 游离水 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017 |

表 6 微量元素水溶肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY1428-2010 | NY1428-2010 |
| 2 | 水分 | NY1428-2010 | GB/T 8577-2010 |
| 3 | PH | NY1428-2010 | NY/T 1973-2010 |
| 4 | 微量元素含量 | NY1428-2010 | NY1428-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2009 复混肥料（复合肥料）

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料

GB/T 21633-2008 掺混肥料（BB肥）

GB/T 20413-2017 《过磷酸钙》

GB/T 10510－2007 《硝酸磷肥、硝酸磷钾肥》

NY1428-2010 《微量元素水溶肥料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。